安徽工业职业技术学院校园雨污分流改造工程

招标文件

项目名称: 安徽工业职业技术学院校园雨污分流改造工程

招  标  人:　　　　　　　　　　　　　　　  （盖章）

法定代表人:                         （签字或盖章）

日    期：         2021年07月05日

招标日程安排表

| 序号 | 内容 | 时间 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发招标公告 | 2021年07月 06日 | 安工学院 实训管理中心 | 学院网站 |
| 2 | 施工图、清单发放及组织现场踏勘 | 2021年07月07 日 | 安工学院 后勤管理处 | 招标人组织踏勘 |
| 3 | 疑问(同时以邮件、书面 两种形式递交) | 2021年7月09日 | 安工学院 后勤管理处 后勤管理处 |  |
| 4 | 招标答疑(书面) | 2021年07月 10 日 | 安工学院 后勤管理处 |  |
| 5 | 投标文件提交地点及截止时间 | 2021年07月 13 日 上午10∶00时 | 安工学院第一行政楼 实训与数据资源管理中心 | 第一行政楼三楼 |
| 6 | 开标 | 2021年07月13日 上午10∶00时 | 安工学院第一行政楼四楼会议室 |  |
| 7 | 发中标通知书 | 另行通知 |  |  |
| 8 | 签订合同 | 另行通知 |  |  |

招标人：安徽工业职业技术学院

地址：铜陵市长江西路274号

联系人：陈工

联系电话：（0562）2621619

招标文件目录

第一部分   工程招标内容

第二部分   投标须知

第三部分   商务部分

第四部分   评标办法

第五部分   合同的授予

第六部分   投标文件格式

附件1   投标保证书

附件2   工期、质量表

附件3   投标总价表

第一部分   工程招标内容

本次招标项目名称：安徽工业职业技术学院校园雨污分流改造工程 。具体改造内容如下：

具体改造内容： 砼及广场砖道路开挖、园林绿化带土方开挖、铺设De300内肋增强聚乙烯PE螺旋波纹排水管、C25弧形混凝土砌块砌筑直径700及直径1000的检查井、铺设管道砂石垫层、砖砌管道护墙、人行道板安装、余土外运、种植草皮、树木恢复、化粪池清淤、地下管线保护、管道闭水试验、混凝土道路恢复等工作内容。

第二部分   投 标 须 知

本次招标将根据《招标法》的有关规定，坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则，结合本工程实际，依照本办法对各投标单位及其投标文件进行综合评价，择优确定本工程的中标人。

一、投标人资格要求

1、投标人资质要求：市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；

2、项目负责人资格要求：市政公用工程建造师二级及以上资质，并具有有效的安全生产考核合格证，拟派的建造师不得有在建工程承诺，提供近6个月连续3个月社保证明。

3、在安徽省内受到市级（仅指地级市）及以上招投标行政主管部门限制投标处罚的，至投标截止之日仍在处罚期内的投标人不得参与投标。

二、投标事项要求

1、被铜陵市住建局纳入“黑名单”管理的失信企业严谨投标。

2、本工程拒绝联合投标、中标后不允许转包。

3、投标方必须提交以下资格证明文件及资料。

（1）法定代表人授权书。

（2）投标保证书。

（3）投标总价表及价格构成明细表（工程量清单报价表、主要材料清单一览表等）。

（4）企业法人营业执照及资质证书复印件（包括企业及建造师资质证书及安全生产证书，加盖企业公章）。

（5）工期及工程质量承诺。

（6）施工组织设计等。

（7）诚信承诺书。

4、现场勘查：投标单位在投标之前，对本招标项目的一切情况，如工地的自然环境，工程的质量标准和材料要求，招标价格组成，招标付款条件及施工要求等，应认为均已详细研究和全面了解，并到实际施工现场核实查看，投标单位将被认为已充分了解并已接受本招标各项目将要面临的施工条件和要求，保证投标文件正确无误，如因错误造成的各种损失均由投标单位自身负责。投标人对工程现场及其周围环境的自行勘察现场、费用自理。

5、招标文件的澄清

5.1投标人在收到招标文件及图纸后,若有问题需要澄清,应在投标截止日期前向招标单位提出；如有必要，招标单位将以电子邮件或书面形式对所有获得招标文件的投标人作出回复。

6、招标文件的修改

6.1在投标截止日期前3天,招标单位都可能会以补充通知的方式修改招标文件。

6.2补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人,补充通知作为招标文件的组成部分。

6.3为使投标人在编制投标文件时把答疑函内容考虑进去,招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

7、投标文件的编写

7.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容,按招标文件的要求提供投标文件,并保证所提供的全部资料的真实性,以使其投标能对招标文件做出实质性的响应,否则,其投标将被拒绝。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件没有完全响应招标文件的有效理由。

7.2除在招标文件的技术规格中另有规定外,计量单位应使用我国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。

7.3投标文件的组成

投标文件应当对招标文件提出的实质性内容和条件作出响应，投标文件分为正本壹套、副本壹套。

7.3.1投标文件内容包括

1、投标声明函

2、法定代表人身份证明书

3、法人代表授权书

4、投标报价表 （工程量清单报价表）

5、工期及工程质量承诺书

6、 企业法人营业执照及资质证书复印件（包括企业及建造师资质证书及安全生产证书，加盖企业公章）。

7、施工组织设计等。

7.4 投标报价

7.4.1 所有投标人均以人民币报价。

7.4.2投标文件中开标一览表的报价即为投标价格,投标人要按开标一览表的内容填写、并由投标人法定代表人（或委托代理人）签署。

7.5 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件。

8．开标和评标

8.1开标审查中发现投标文件有下列情形之一的，视为无效投标。

8.1.1未在规定的投标截止时间之前，按规定的格式将投标文件密封送达指定地点的。

8.1.2因投标人自身因素造成投标文件遗失、损坏的。

8.1.3投标文件未按格式填写或重要内容、重要数据字迹模糊辨认不清的。

8.1.4投标文件未加盖投标人或授权人（或单位）印鉴的；

8.1.5未实质响应招标文件要求的。

8.2评标方式

8.2.1在满足招标书要求的基础上，如在报价和服务承诺基本认同的条件下，评标组根据各投标单位的标书、报价、答辩以及相关资料综合评标确定中标单位。

8.2.2招标结束后宣布中标单位；对未中标单位，招标人对未中标原因不作解释，也不退还投标文件。

9．中标人按图提供的设备，材料、元件等必须是符合国家标准的合格产品。

10．中标单位必须自行施工，不得转包。

11．工程竣工时投标人应整理符合归档要求的完整的竣工资料二套移交给业主。

12．工程竣工后，中标施工单位应向业主单位提交竣工报告，业主单位组织验收。

13．中标单位须对工程全面负责，中标单位应与业主密切配合，服从业主单位的统一安排，做好施工管理。

14．项目经理及主要技术、管理人员在施工过程中，不得随意更换。

15．质量保修期

15.1自验收合格之日起确保三年。在此期间，凡因中标人提供的设备、材料、等发生质量问题及安装质量问题，中标人应免费进行保修。

15.2 本工程的质保期为工程竣工验收之日起36个月。

第三部分    商 务 部 分

1．报价方式

1.1   因工程数量的增减，以投标报价中的单价为调整依据，在正负百分之三范围内的工程量增减一律不得调整。

1.2 工程招标范围：招标工程量清单所有内容

1.3工程量清单编制依据：

(1)《安工学院校园雨污分流改造工程》施工图纸；

(2)2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》；

(3)2018版《安徽省建设工程计价定额(共用册)》；2018版《安徽省建筑工程计价定额》；2018版《安徽省装饰装修工程计价定额》；2018版《安徽省安装工程计价定额》；2018版《安徽省市政工程计价定额》；2018版《安徽省园林绿化工程计价定额》；2018版《安徽省仿古建筑工程计价定额》；2018版《安徽省建设工程费用定额》委托书、当期铜陵市第5期信息价

2.工程量清单需说明的问题：

(1)组织措施项目应根据招标文件及投标时拟定的施工组织设计或施工方案自主确定；

(2)不可竞争费须依据：《安徽省住房和城乡建设厅文件 建标【2021】42号》中相应费率计取；

(3)税率执行安徽省建设工程造价管理总站文件“造价[2019]7号《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》”。

3.温馨提示：

(1)不可竞争费须依据：《安徽省住房和城乡建设厅文件 建标【2021】42号》中相应费率计取；

(2)投标报价时利润率不得低于0%；

(3)所有材料材请自行报价；

(4)地下降水等暂列金按30000元（含税）计入报价；

4.本工程最高投标限价35万元（含暂列金30000元）。

5.工程工期

本工程工期：自开工之日起30个日历日。

6．工程质量：合格

第四部分   评标办法

1. 评标程序

1.1 评标委员会由招标人依法组建，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二，开、评标接受学院纪检部门的监督。

1.2 各投标人应将投标文件正、副本签章一起密封。

1.3 评标采用保密方式进行。

2. 评标细则

2.1 投标保证书承诺的工期和质量。

2.2 报价评分办法：

2.2.1 本次评分采用合理低价法，最低报价排名第一，其余以此类推。

2.2.2 评标委依据本评标办法以排名的高低依次排序确定2名中标侯选单位，招标人根据《中华人民共和国招标投标法实施条款》“第五十五条”确定中标单位。

第五部分   合同的授予

1．合同授予标准

1.1 本招标工程的施工合同将授予所确定的中标人。

2．中标通知书

2.1 中标人确定后，招标人将于3日内以书面文件通知中标单位。

3．合同协议书的签订

3.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起3日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同。

3.2 中标人如不按本投标须知的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，同时依法承担相应法律责任。

3.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

4．工程款支付

本工程须全部完工并经过相关部门验收合格后付至 合同造价（不含暂列金额） 的80% ，工程结算审计完成后，按审计造价的97%支付，剩余的工程款待工程保修期（三年）满后一次性付清（无息）。

5．工程质保期：本工程的质保期为工程竣工验收之日起36个月。

6．工程质量：合格。

7．工期：30个日历天。

# 第六部分 投标文件格式

工程

投 标 文 件

投标单位（公章）：

法人代表（签字或盖章）：

委托代理人：

投标时间：

目录

一、投标保证书(见附件一)

二、工期、质量表(见附件二)

三、投标总价表(见附件三)

四、工程量清单计价表（具体按招标清单格式）

五、投标资质证明材料

六、施工组织设计

七、诚信承诺书（格式自拟）

八、无被限制投标承诺函（格式自拟）

九、其他资料

附件一

投 标 保 证 书

致：

我公司参与                                      工程 投标，

如中标，保证如下：

1、按照标书要求的时间，与招标单位签订正式承包施工合同，并按照合同规定的日期开工、竣工。其中，开工日期自确定中标之日即中标通知发出之日后的第四天开始计算。

2、按照招标书的要求，按时交纳履约金，即确定中标或中标通知书发出3天内。

3、履行招标文件规定每一项要求和投标书等所有承诺，放弃提出含糊不清或误解的权利。

4、此投标从开标之日起，60天内为投标有效期。

5、严格遵守签订的建设工程施工合同的所有协议条款以及其它补充协议。

7、建造师按规定履约，施工服从建设单位的协调和现场调度。

投  标  人：

法定代表人：

日      期：         年    月    日

附件二

工期、质量表

| 序号 | 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量等级 | 等级 |  |
| 2 | 工期(日历天) | 天 |  |

投  标  人：

法定代表人：

日      期：       年    月   日

附件三：

- 投标总价表

投标单位：

工程名称：

投标总价 （小写）：

（大写）：

投 标 人：                                       （盖公章）

法定代表人：                                   （签字盖章）

编制时间：